# T.C.

# İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

# Malzeme Araştırma Merkezi Müdürlüğü

# KULLANICILARIN DİKKATİNE;

MAM, tüm İYTE araştırmacılarına, diğer üniversiteler ve sanayiden gelebilecek proje ve analiz taleplerini karşılamaya yönelik çalışmaktadır. Kullanıcılar, merkez uzmanları ile  telefonla (7506232) bağlantı kurarak randevu ve yapılabilecek analizler hakkında bilgi alabilmektedir.

SEM Analizleri için; Cihaza bir seferde maksimum 7 örnek konulabilmektedir. Tek seferde konulacak örneklerin yükseklikleri eşit ve maksimum 17mm olmalıdır. Analiz yaptırılacak örnekler nem içermemelidir. * SEM/STEM analizi 250 TL / saat * EDX analizi 300 TL / saat * Kaplama 50 / 1 set

SPM ( AFM – STM ) Analizleri için; Analizi yapılacak örnekler maksimum 1cm x 1 cm x 0,5 cm boyutlarında olmalıdır. Örneğin yüzeyindeki yükseklik farkı 5 mikrometreyi geçmemelidir. * Atomik kuvvet mikroskobu - Contact Mod 350 TL / saat * Atomik kuvvet mikroskobu - Tapping Mod 350 TL / saat * Atomik kuvvet mikroskobu ( Sıvı hücre ) 500 TL / saat

XRD Analizleri için; Analiz yapılması istenen toz örnekler mutlaka iyice öğütülmüş olmalıdır. Toz örnekler için, örnek miktarı 1 appendorf tüp ( yaklaşık 3 cl) kadar olmalıdır. * XRD –Analizi (hızlı - 0.336der/sn) 75 TL/ örnek XRD –Analizi (özel) 75 TL+20 TL /10 dk * Patern Tayini 50 TL/örnek

MTC Analizleri için; Çekme analizi için hazırlanan örneklerin kalınlığı maksimum 8 mm olmalıdır. * Tek eksenli basma / çekme 100 TL / adet * Yüksek Sıcaklık çekme testi 200 TL / adet

BET Analizleri için; Örnek miktarı; en az 300 mg olmalıdır. Analizden önce degas koşulları belirtilmelidir. * BET Analizi 200 TL / örnek * BET (Ads/desp) 250 TL / örnek

TGA Analizleri için; Örnek miktarı; 3-7 mg arası olmalıdır. Cihaz en fazla 1200 0C sıcaklığa çıkabilmektedir. Örnekler çalışılan sıcaklıklarda krozelere zarar vermemelidir. Bozunma sıcaklıkları ve örnek hakkında uzmanlar bilgilendirilmelidir. * TG-DTA Analizi 150 TL /örnek

XRF Analizleri için; Örnek miktarı; Eritiş için: en az 1 g Pelet için: en az 4 g Toz için: en az 0,5 g Sıvı için: en az 2 ml olmalıdır. * XRF Analizi 100 TL / örnek * Kızdırma Kaybı 50 TL / örnek * Öğütme 50 TL / örnek

Parçacık Boyut Analizleri için; Örnek miktarı en az 100 g olmalıdır. Sıvı içerisinde dağıtılmış katılar ve kolloidler, emülsiyonlar, kuru toz ve toz kütlelerinin analizleri yapılabilmektedir. * Sedigraph Analizi 100 TL / örnek

Dilatometre Analizleri için; Örnek max. 0,5 mm çapında, 5-25 mm yükseklik aralığında olmalıdır. Cihaz en fazla 16000 C sıcaklığa çıkabilmektedir. Örneklerin bozunma sıcaklıkları hakkında uzmanlar bilgilendirilmelidir. * Dilatometre Analizi 150 TL / örnek

- Üniversitelere ve diğer eğitim kurumlarına %30 indirim uygulanmaktadır.

- İYTE araştırmacıları ile diğer üniversiteler arası ortak projelerin analizler %50 indirimli olarak ücretlendirilir.

Kullanıcıların, analiz ücretlerini aşağıdaki hesap numarasına yatırıp dekontu iytemam@gmail.com adresine mail atmaları gerekmektedir.

Hesap No: İYTE Malzeme Araştırma Merkezi adına

Ziraat Bankası Urla Şubesi
IBAN:TR650001000138081582505003

Not           : Fiyatlara KDV dahil değildir.